动态平衡电动调节阀尺寸参数

| 产品型号 | 阀门形式 | 规格 | 外形及安装尺寸 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | H1 | H2 | D(φ)法兰 | G螺纹 |
| A/D-EDRV1 | 二通 丝口 | DN25 | 160 | 265 | 70 |  | G1 |
| A/D-EDRV2 |  | DN32 | 180 | 275 | 70 |  | G1-1/4 |
| A/D-EDRV3 |  | DN40 | 300 | 290 | 90 |  | G1-1/2 |
| A/D-EDRV4 |  | DN50 | 300 | 290 | 90 |  | G2 |
| A/D-EDRV5 | 二通 法兰 | DN32 | 160 | 220 | 70 | 1OO |  |
| A/D-EDRV6 |  | DN40 | 200 | 235 | 110 | 110 |  |
| A/D-EDRV7 |  | DN50 | 215 | 230 | 115 | 125 |  |
| A/D-EDRV8 |  | DN65 | 230 | 238 | 120 | 145 |  |
| A/D-EDRV9 |  | DN80 | 275 | 275 | 146 | 160 |  |
| A/D-EDRV10 |  | DNl00 | 290 | 295 | 165 | 180 |  |
| A/D-EDRV11 |  | DNl25 | 315 | 307 | 208 | 21O |  |
| A/D-EDRV12 |  | DNl50 | 350 | 326 | 205 | 240 |  |
| A/D-EDRV13 |  | DN200 | 430 | 715 | 295 | 295 |  |
| A/D-EDRV14 |  | DN250 | 520 | 740 | 345 | 355 |  |

动态平衡电动调节阀接线图: